## Лист1
Приложение № 2 к договору
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг, входящих в тариф по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД
ул. П. Смородина, д. № 10
№ п/п | Наименование услуг | Периодичность | Тариф, руб/м2
| Содержание общего имущества дома | 10.55
1 | Обходы и осмотры с составлением актов(Элементы конструкции дома,внутридомовые системы) | 2 раза в год | 0.2
2 | Санитарная уборка лестничных клеток |  | 1.51
в том числе:
| 1. Влажное подметание лестничных площадок первых этажей | 5 раз в неделю
| 2. Влажное подметание лестничных площадок вторых и выше этажей | 1 раз в месяц
| 3. Мытье полов и лестничных площадок и маршей 1-ых этажей | 4 раза в месяц
| 4.Мытье полов лестничных площадок и маршей выше 1-ых этажей | 1 раз в месяц (в летний период)7 раз в год
| 5. Влажная протирка перильных ограждений | 2 раза в год
3 | Санитарная уборка придомовой территории |  | 2.84
|  | асфальт 2 раза в неделю | 2.84
грунт 1 раз в неделю ( в зимний период) 2 раза в неделю (в летний период) выкашивание газонов 2 р в год
4 | Дератизация | 4 раза в год | 0.07
| Дезинсекция | 2 раза в год
5 | Аварийное обслуживание | круглосуточно | 0.89
6 | Техническое обслуживание и проверка на прочность и плотность внутридомовых газопроводов | 1 раз в год | 0.21
7 | Техническое диагностирование ВДГО | 1 раз в 4 года | 0.2
8 | Обслуживание вентиляционной системы |  | 0.14
9 | Подготовка к сезонной эксплуатации (настройки и регулировки внутридомовых систем) |  | 2.57
в том числе:
| Система теплоснабжения.Устранение незначительных неисправностей в системе.Промывка системы,гидроиспытания. |  | 1.25
| Система горячего и холодного водоснабжения,водоотведения. Устранение незначительных неисправностей . |  | 0.37
| Электричество. Обслуживание силовых установок.Устранение мелких неисправностей электротехнических устройств,замена ламп. |  | 0.39
| Обслуживание и содержание общедомовых ПУ, поверка |  | 0.56
10 | Услуги по управлению. (В т.ч. Паспортно-регистрационный учет, расчетно-кассовое обслуживание,ведение лицевых счетов, доставка квитанций и т.д.) |  | 1.92
| Текущий ремонт общего имущества дома | 1.42
11 | Ремонт конструктивных элементов жилого здания |  | 0.22
Текущий ремонт кровли
Текущий ремонт фундамента (цоколь)
Текущий ремонт стен
Текущий ремонт отмостки
| Профилактический ремонт подъездов | замена стекол | 0.1
12 | Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  | 1.15
| Ремонт системы электрооборудования |  | 0.1
| Ремонт системы холодного и гор.водоснабжения,канализации и ЦО |  | 1.19
| В т.ч.система центрального отопления |  | 0.8
| В т.ч.система горячего водоснабжения |  | 0.33
| В т.ч.система холодного водоснабжения |  | 0.06
| В т.ч.система канализации |  | 0
13 | Благоустройство детских площадок, ремонт МАФ,ямочный ремонт асфальта |  | 0.05
| Итого |  | 11.97
| Рентабельность |  | 0.09
| Итого: |  | 12.06
| Итого с учётом индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги по Липецкой области за 2020 год в размере 106,14 |  | 12.8005
| Итого с учётом индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги по Липецкой области за 2021 год в размере 109,1 |  | 13.9653
* Управляющая компания в случае необходимости имеет право перераспределить по статьям затраты внутри тарифа без изменения общей суммы
Директор В.В Двуреченский |  | ______________________________________